N95、KN95口罩应用推荐意见

淮河能源健康产业集团

2022.4.

根据《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》推荐口罩类型及使用对象，列出相应的口罩技术标准,使用原则。

1、一次性使用医用口罩：推荐公众在非人员密集的公共场所使用。（执行YY/T 0969-2013）

2、医用外科口罩：防护效果优于一次性使用医用口罩，推荐疑似病例、公共交通司乘人员、出租车司机、环卫工人、公共场所服务人员等在岗期间佩戴。（执行YY 0469-2011）

3、KN95/N95及以上颗粒物防护口罩：防护效果优于医用外科口罩、一次性使用医用口罩，推荐现场调查、采样和检测人员使用，公众在人员高度密集场所或密闭公共场所也可佩戴。（执行GB2626-2019/CFR 42-84-1995的解释指南）

4、医用防护口罩N95：推荐发热门诊、隔离病房医护人员及确诊患者转移时佩戴。（执行GB 19083-2010医用防护口罩标准）

KN95采用的是中国标准，N95采用美国标准，KN95/N95颗粒物防护口罩均是对非油性颗粒物的过滤效率达到95%以上，两者等效，均可满足在人员高度密集和密闭公共场所佩戴，在医疗场所推荐医用防护口罩。